## Tổng DM
DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách | Số lượng | Ghi chú
1 | Bộ lọc khuẩn máy hút dịch | Bộ | Máy hút dịch trong phẩu thuật, hãng Spain, model: EUROVAC-H90 | 10
2 | Bộ pin sạc điện | Bộ | Dùng cho máy đo huyết áp điện tử, máy SPO2 cầm tay | 3
3 | Cột lọc thô cho bộ lọc RO máy hấp nhiệt độ cao | Cái | Máy hấp nhiệt độ cao(Model máy Azteca A- 6612, hãng sản xuất Celitron của Hungary) | 3
4 | Dây máy châm cứu | Sợi |  | 20
5 | Đèn đọc phim Xquang 2 phim | Cái |  | 1
6 | Hộp chữ nhật inox đựng dụng cụ thanh quản | Cái | Inox, kích thước 30x70cm | 2
7 | Kelly nội soi (Hãng Karl storz) | Cái | Dụng cụ nội soi Karl storz bao gồm: -Vỏ ngoài bằng kim loại được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm: 2 cái -Ruột kẹp kelly loại CLICK'line, dài, dùng gấp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5mm, dài 36cm: 2 cái -Tay cầm không khóa RoBi: 2 cái | 2
8 | Lõi lọc RO máy hấp nhiệt độ cao | Cái | Máy hấp nhiệt độ cao (Model máy Azteca A- 6612, hãng sản xuất Celitron của Hungary) | 4
9 | Nhiệt kế điện tử | Cái |  | 28
10 | Ống hút tai loại cong | Cái | Inox 304, chiều dài 12cm, đường kính 1,2x1.5x2mm | 20
11 | PIN C NKQ | CỤC | Sử dụng đèn Nội khi quản | 160
12 | PIN AA | CỤC | Sử dụng cho máy SPO2 kẹp ngón, máy huyết áp điện tử | 1514
13 | PIN AAA | CỤC | Sử dụng cho nhiệt kế điện tử | 600
14 | PIN CR 2032 | CỤC | Sử dụng cho máy thử đường huyết | 170
15 | Pin AA có sạc sử dụng lại | Cục | Dùng cho máy đo huyết áp điện tử | 7
16 | Pipette (100-1000 µl) | Cái |  | 4
17 | Pipette (10-100 µl) | Cái |  | 4
18 | Pipette (5-50 µl) | Cái |  | 4
19 | Tủ đựng thuốc inox | Cái | Inox kích thước 400x800x1600mm | 2
20 | Tủ đựng dụng cụ | Cái | Tủ inox loại 5 tầng, kích thước 400x800x1600mm | 2
21 | Troca nội soi size số 5 (hãng Karl storz) | Cái | Troca kim loại có vòng xoắn bên ngoài cỡ 6mm, dài 10,5cm (Bao gồm nồng trong đầu nhọn hình tháp, vỏ ngoài xoắn có van khóa, van silicone tự động) | 2
22 | Troca nội soi size số 10 (hãng Karl storz) | Cái | Troca kim loại có vòng xoắn bên ngoài cỡ 11mm, dài 10,5cm (Bao gồm nồng trong đầu nhọn hình tháp, vỏ ngoài xoắn có van khóa, van silicone tự động) | 4
23 | Xe lăn | chiếc | Khung xe: thép Tấm đặt chân: nhôm đúc hợp kim Ghế ngồi: Simili Bánh xe: vành căm nan hoa Độ rộng ghế ngồi: 46 cm Chiều rộng của xe: 65cm | 32
24 | Xe đẩy dụng cụ | Cái | Xe inox 1 tầng, kích thước 20x40cm | 3
25 | Xe để máy châm cứu | Cái | Xe inox 2 tầng, kích thước 35x30x70cm | 6
26 | Vỏ ngoài dụng cụ nội soi (Hãng Karl storz) | Cái | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm. | 6